## Экспорт
Well | Reporter | Type | Baseline StdDev | deltaRn | Ct | Quantity | Replicate | Qty Mean | Qty StdDev | IPC | Name
1 | ROX
2 | ROX
3 | ROX
4 | ROX
5 | ROX
6 | ROX
7 | ROX
8 | ROX
9 | ROX
10 | ROX
11 | ROX
12 | ROX
13 | ROX
14 | ROX
15 | ROX
16 | ROX
17 | ROX
18 | ROX
19 | ROX
20 | ROX
21 | ROX
22 | ROX
23 | ROX
24 | ROX
25 | ROX
26 | ROX
27 | ROX
28 | ROX
29 | ROX
30 | ROX
31 | ROX
32 | ROX
33 | ROX
34 | ROX
35 | ROX
36 | ROX
37 | ROX
38 | ROX
39 | ROX
40 | ROX
41 | ROX
42 | ROX
43 | ROX
44 | ROX
45 | ROX
46 | ROX
47 | ROX
48 | ROX
49 | ROX
50 | ROX
51 | ROX
52 | ROX
53 | ROX
54 | ROX
55 | ROX
56 | ROX
57 | ROX
58 | ROX
59 | ROX
60 | ROX
61 | ROX
62 | ROX
63 | ROX
64 | ROX
65 | ROX
66 | ROX
67 | ROX
68 | ROX
69 | ROX
70 | ROX
71 | ROX
72 | ROX
73 | ROX
74 | ROX
75 | ROX
76 | ROX
77 | ROX
78 | ROX
79 | ROX
80 | ROX
81 | ROX
82 | ROX
83 | ROX
84 | ROX
85 | ROX
86 | ROX
87 | ROX
88 | ROX
89 | ROX
90 | ROX
91 | ROX
92 | ROX
93 | ROX
94 | ROX
95 | ROX
96 | ROX
Well | Reporter | Type | Baseline StdDev | deltaRn | Ct | Quantity | Replicate | Qty Mean | Qty StdDev | IPC | Name
1 | JOE
2 | JOE
3 | JOE
4 | JOE
5 | JOE
6 | JOE
7 | JOE
8 | JOE
9 | JOE
10 | JOE
11 | JOE
12 | JOE
13 | JOE
14 | JOE
15 | JOE
16 | JOE
17 | JOE
18 | JOE
19 | JOE
20 | JOE
21 | JOE
22 | JOE
23 | JOE
24 | JOE
25 | JOE
26 | JOE
27 | JOE
28 | JOE
29 | JOE
30 | JOE
31 | JOE
32 | JOE
33 | JOE
34 | JOE
35 | JOE
36 | JOE
37 | JOE
38 | JOE
39 | JOE
40 | JOE
41 | JOE
42 | JOE
43 | JOE
44 | JOE
45 | JOE
46 | JOE
47 | JOE
48 | JOE
49 | JOE
50 | JOE
51 | JOE
52 | JOE
53 | JOE
54 | JOE
55 | JOE
56 | JOE
57 | JOE
58 | JOE
59 | JOE
60 | JOE
61 | JOE
62 | JOE
63 | JOE
64 | JOE
65 | JOE
66 | JOE
67 | JOE
68 | JOE
69 | JOE
70 | JOE
71 | JOE
72 | JOE
73 | JOE
74 | JOE
75 | JOE
76 | JOE
77 | JOE
78 | JOE
79 | JOE
80 | JOE
81 | JOE
82 | JOE
83 | JOE
84 | JOE
85 | JOE
86 | JOE
87 | JOE
88 | JOE
89 | JOE
90 | JOE
91 | JOE
92 | JOE
93 | JOE
94 | JOE
95 | JOE
96 | JOE
Обновить данные
Обновить данные
Очистить значения

## Результаты
Калибровочные стандарты |  |  | среднее DCt
Кст 0,1% | 0.1% | -1 |  | 0.1
Кст 1% | 1% | 0 |  | 1
Кст 5 % | 5% | 0.69897 |  | 5
№ п/п | NOS Ct |  | ЭК Ct |  | DCt | Name | среднее DCt | stdev DCt | %ГМИ | R2 = | #VALUE!
1 |  |  |  |  | #VALUE!
2 |  |  |  |  | #VALUE!
3 |  |  |  |  | #VALUE!
4 |  |  |  |  | #VALUE!
5 |  |  |  |  | #VALUE!
6 |  |  |  |  | #VALUE!
7 |  |  |  |  | #VALUE!
8 |  |  |  |  | #VALUE!
9 |  |  |  |  | #VALUE!
10 |  |  |  |  | #VALUE!
11 |  |  |  |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | #VALUE!
13 |  |  |  |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | #VALUE!
16 |  |  |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | #VALUE!
21 |  |  |  |  | #VALUE!
22 |  |  |  |  | #VALUE!
23 |  |  |  |  | #VALUE!
24 |  |  |  |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE!
27 |  |  |  |  | #VALUE!
28 |  |  |  |  | #VALUE!
29 |  |  |  |  | #VALUE!
30 |  |  |  |  | #VALUE!
31 |  |  |  |  | #VALUE!
32 |  |  |  |  | #VALUE!
33 |  |  |  |  | #VALUE!
34 |  |  |  |  | #VALUE!
35 |  |  |  |  | #VALUE!
36 |  |  |  |  | #VALUE!
37 |  |  |  |  | #VALUE!
38 |  |  |  |  | #VALUE!
39 |  |  |  |  | #VALUE!
40 |  |  |  |  | #VALUE!
41 |  |  |  |  | #VALUE!
42 |  |  |  |  | #VALUE!
43 |  |  |  |  | #VALUE!
44 |  |  |  |  | #VALUE!
45 |  |  |  |  | #VALUE!
46 |  |  |  |  | #VALUE!
47 |  |  |  |  | #VALUE!
48 |  |  |  |  | #VALUE!
49 |  |  |  |  | #VALUE!
50 |  |  |  |  | #VALUE!
51 |  |  |  |  | #VALUE!
52 |  |  |  |  | #VALUE!
53 |  |  |  |  | #VALUE!
54 |  |  |  |  | #VALUE!
55 |  |  |  |  | #VALUE!
56 |  |  |  |  | #VALUE!
57 |  |  |  |  | #VALUE!
58 |  |  |  |  | #VALUE!
59 |  |  |  |  | #VALUE!
60 |  |  |  |  | #VALUE!
61 |  |  |  |  | #VALUE!
62 |  |  |  |  | #VALUE!
63 |  |  |  |  | #VALUE!
64 |  |  |  |  | #VALUE!
65 |  |  |  |  | #VALUE!
66 |  |  |  |  | #VALUE!
67 |  |  |  |  | #VALUE!
68 |  |  |  |  | #VALUE!
69 |  |  |  |  | #VALUE!
70 |  |  |  |  | #VALUE!
71 |  |  |  |  | #VALUE!
72 |  |  |  |  | #VALUE!
73 |  |  |  |  | #VALUE!
74 |  |  |  |  | #VALUE!
75 |  |  |  |  | #VALUE!
76 |  |  |  |  | #VALUE!
77 |  |  |  |  | #VALUE!
78 |  |  |  |  | #VALUE!
79 |  |  |  |  | #VALUE!
80 |  |  |  |  | #VALUE!
81 |  |  |  |  | #VALUE!
82 |  |  |  |  | #VALUE!
83 |  |  |  |  | #VALUE!
84 |  |  |  |  | #VALUE!
85 |  |  |  |  | #VALUE!
86 |  |  |  |  | #VALUE!
87 |  |  |  |  | #VALUE!
88 |  |  |  |  | #VALUE!
89 |  |  |  |  | #VALUE!
90 |  |  |  |  | #VALUE!
91 |  |  |  |  | #VALUE!
92 |  |  |  |  | #VALUE!
93 |  |  |  |  | #VALUE!
94 |  |  |  |  | #VALUE!
95 |  |  |  |  | #VALUE!
96 |  |  |  |  | #VALUE!

## Инструкция
ГМИ-квант (вариант NOS) шаблон v. 2.0
Порядок действий
1. Проверить, что система безопасности Microsoft® Excel позволяет использовать макросы. При запросе системы безопасности согласиться на включение макросов. Для Microsoft® Excel 2003 в меню Сервис>Макрос>Безопасность установить Средний уровень защиты.
2. Сохранить файл под другим именем.
3. Перейти на лист Экспорт.
4. Перенести названия образцов путем их копирования из программного обеспечения прибора в столбец Name полей ROX и JOE.
Внимание! Для корректного рассчета по заданным формулам стандартам Кст 0,1 %, Кст 1 % и Кст 5 % должны быть присвоены имена 0,1%, 1% и 5%, соответственно.
5. Перенести значения Сt для T-NOS (канал детекции Orange/Rox) в столбец Сt поля ROX.
6. Перенести значения Сt для ДНК кукурузы (канал детекции Yellow/Joe/Hex) в столбец Сt поля JOE.
7. Нажать кнопку Обновить данные. При необходимости исправления введенных данных, изменить их и нажать кнопку Обновить данные.
8. Произойдет автоматический переход на лист Результаты и расчет относительного количества ГМ кукурузы в тестируемых образцах, эти значения появятся в столбце % ГМИ.
9. Проверить, что Коэффициент корреляции (R2) более 0,97.
10. Проверить, что полученные расчетные значения для К+ ГМ кукуруза 1% и калибровочных стандартов укладываются в следующие диапазоны: Кст 0,1 %: 0,10,025 %; Кст 1 % и К+ ГМ кукуруза-NOS 1 %: 10,25 %; Кст 5 %: 51,25 %.
Интерпретация результатов для исследуемых образцов при проведении количественного ПЦР-исследования
Результат | Интерпретация
Рассчитанное значение %ГМИ больше, чем 10% | Содержание ГМ кукурузы более 10%
Рассчитанное значение %ГМИ находится в пределах диапазона количественной оценки набора реагентов | Содержание ГМ кукурузы X,XX%.
Рассчитанное значение %ГМИ меньше, чем 0,03% | Содержание ГМ кукурузы менее 0,03%
Возможные ошибки:
1. Коэффициент корреляции (R2), полученный в шаблоне «ГМИ-квант», менее 0,97. Требуется перестановка всех проб, начиная с этапа амплификации.
2. Полученные расчетные значения для К+ ГМ кукуруза-NOS 1 % и калибровочных стандартов не укладываются в указанные выше диапазоны. Требуется перестановка всех проб, начиная с этапа амплификации.