## Инструкция
AmpliSens® Soft Monitor FRT. Инструкция
Назначение
Программа предназначена для проведения обработки данных и получения формализованных результатов при использовании всех форм комплектации наборов реагентов «АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-FRT», «АмплиСенс® HCV-Монитор-FL», «АмплиСенс® HBV-Монитор-FL», «АмплиСенс® HDV-Монитор-FL» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора).
Принцип работы
Для работы программы необходима программа Microsoft® Excel. Программа использует встроенный язык Visual Basic. В качестве исходных данных программа использует значения пороговых циклов амплификации (Ct) исследуемых образцов, контролей и калибраторов по двум каналам. Для начала работы соответствующие данные должны быть получены в программном обеспечении прибора и размещены в соответствующих столбцах "Данные прибора". Так же для проведения корректного расчета в столбце "Обозначение образца" должны быть соответствующим образом подписаны контрольные точки и калибраторы (см. ниже таблицу "Обозначения контрольных образцов"). После размещения данных и их обозначения производится расчет путем нажатия кнопки "Рассчитать". В ходе расчета система проводит построение калибровочных линий, согласно которым определяются концентрации специфической мишени и внутреннего контроля, затем расчет итоговых концентраций и сверку полученных значений концентрации контрольных точек с заданным диапазоном.
Порядок действий
1. Проверьте, что система безопасности Microsoft® Excel позволяет использовать макросы. Для Microsoft® Excel 2003 в меню Сервис>Макрос>Безопасность установите Средний уровень защиты.
2. Откройте файл "AmpliSens Soft Monitor FRT (RUS) v2.6.xls", согласитесь на включение макросов.
3. Вставьте в столбец FAM значения пороговых циклов (Ct) внутреннего контроля (флуоресцентный канал FAM или Green). Данная процедура делается либо путем копирования данных непосредственно из программного обеспечения прибора, либо из файла экспорта данных в Excel.
4. Аналогично в столбец HEX вставьте данные канала амплификации специфики (например, ВИЧ, HCV, HBV).
5. Внесите или вставьте обозначения исследуемых образцов в столбец "Обозначение образца". Внимание! Некорректно обозначенные контрольные образцы могут привести к ошибкам при расчете.
5.1. При использовании всех форм комплектации обозначьте образцы, соответствующие калибраторам, строго как КB1, КB2 или К1 и К2 (для специфики и внутреннего контроля). Язык и регистр букв значения не имеет.
5.2. При использовании формы комплектации, включающим калибратор Q (HIV-Q, HCV-Q, HBV-Q и HDV-Q) обозначьте калибратор Q - строго Q или q.
5.3. При использовании всех форм комплектации обозначьте образцы, соответствующие количественным контролям набора реагентов (ПКО-1 и ПКО-2), как PKO-1 и PKO-2 (латинские буквы). [Возможно использование альтернативных обозначений, все возможные варианты см. табл. "Обозначение контрольных образцов"].
6. В раздел "Значения калибраторов" поля "Параметры постановки" введите концентрацию калибраторов по каналам FAM и HEX из вкладыша к набору реагентов.
7. В раздел "Коэфициенты" поля "Параметры постановки" внесите соответствующие значения из вкладыша:
7.1. При использовании формы комплектации, включающей калибратор Q, введите значения коэффициента C напротив ячейки "Коэффициент C". При использовании других форм комплектации, не заполняйте данную ячейку.
7.2. При использовании форм комплектации, не включающих калибратор Q, введите значение коэффициента В из вкладыша напротив ячейки "Коэффициент В (ВКО)". При использовании формы комплектации, включающей калибратор Q, не заполняйте данную ячейку.
7.3. Напротив ячейки "Объем выделения, мкл" введите объем, из которого проводилась экстракция.
8. В раздел "Диапазон контрольных образцов" поля "Параметры постановки" внесите соответствующие значения из вкладыша:
8.1. При использовании форм комплектации, не включающих калибратор Q, введите значения ПКО1 и ПКО2 из вкладыша. При использовании формы комплектации, включающей калибратор Q, не заполняйте данные ячейки.
8.2. При использовании формы комплектации, включающей калибратор Q, введите диапазон значений коэффициента В напротив ячейки "В" в поле "Диапазон контрольных образцов". При использовании форм комплектации, не включающих калибратор Q, не заполняйте данные ячейки.
9. Выберите набор реагентов из выпадающего списка в поле "Настройки". Линейный диапазон будет выбран автоматически для выбранного набора реагентов и объема экстракции для HCV, HDV, HBV и ВИЧ.
10. Напротив ячейки "ВКОмин, копий/пробу" внесите соответствующее значение из вкладыша.
11. При необходимости введите информацию о постановке в соответствующем поле.
12. Сохрание файл под другим именем.
13. Нажмите клавишу "Рассчитать". Будут отображены полученные калибровочные линии и расчетные данные. Обратите внимание! Для вирусов гепатитов В, С и D (HBV, HCV, HDV) результат рассчитывается в международных единицах (МЕ/мл), для ВИЧ - копиях/мл.
14. Проверьте, что калибровка прошла успешно: коэффициент корреляции не менее 0,98, эффективность находится в диапазоне от 0,7 до 1,1.
15. Просмотрите статус образцов, особое внимание обращая на контрольные образцы.
16. Для очистки заполняемых полей нажмите кнопку "Очистить форму".
Обозначения контрольных образцов
Тип контрольного образца | Возможные обозначения (регистр любой)
Калибраторы (КВ1, КВ2) | РУС: КВ1, КВ2; К1, К2
ЛАТ: KB1, KB2; K1, K2
Контроли ПКО-1 и ПКО-2 | РУС: ПК1, ПК2; ПК-1, ПК-2; ПКО1, ПКО2; ПКО-1, ПКО-2
ЛАТ: PK1, PK2; PK-1, PK-2; PKO1, PKO2; PKO-1, PKO-2
Отрицательный контроль амплификации | РУС: К-
ЛАТ: K-; NEG
Отрицательный контроль экстракции | РУС: В-; OKO
ЛАТ: B-; OKO
Калибратор Q | ЛАТ: Q, q
Справочно:
Линейные диапазоны при экстракции из 1000 мкл | от | до |  |  |  | Коэффициент пересчета концентрации
АмплиСенс HCV-Монитор-FL | 30 | 100000000 | МЕ/мл |  |  | 1 МЕ = 4,5 копий
АмплиСенс HBV-Монитор-FL | 15 | 100000000 | МЕ/мл |  |  | 1 МЕ = 1,7 копий
АмплиСенс HDV-Монитор-FL | 4 | 100000000 | МЕ/мл |  |  | 1 МЕ = 7,45 копий
АмплиСенс ВИЧ-Монитор-FRT | 50 | 10000000 | копий/мл |  |  | 1 МЕ = 0,55 копий
АмплиСенс HCV-Монитор-FL | 30 | 100000000 | МЕ/мл |  |  | 1 МЕ = 4,5 копии | 100
АмплиСенс HBV-Монитор-FL | 15 | 100000000 | МЕ/мл |  |  | 1 МЕ = 2 копии | 50
АмплиСенс HDV-Монитор-FL | 4 | 100000000 | МЕ/мл | 30 | копий/мл | 1 МЕ = 7,45 копий | 100
АмплиСенс ВИЧ-Монитор-FRT | 50 | 10000000 | копий/мл |  |  | 1 МЕ = 0,55 копий | 300
[8 empty] | Сбой калибраторов! | Сбой калибраторов!

## Программа
AmpliSens® Soft Monitor FRT
| Параметры |  |  |  |  | Данные прибора |  |  |  | Результаты
|  | Информация о постановке |  |  |  | № | Обозначение образца | Порог. циклы |  | Концентрации |  | Результат |  | Результаты калибровки
[8 empty] | FAM/ | HEX/ | FAM/ | HEX/
|  | Дата | [5 empty] | Green | Yellow | Green | Yellow |  |  |  | Канал FAM/Green (ВК) | Канал HEX/Yellow (ПКО)
|  | Оператор | [5 empty] | ВК | Спец | ВК | Спец. |  |  |  | Коэф. корреляции R^2 (N: 0,98-1,00)
|  | Серия № |  |  |  |  | Название образца | CT | CT | копий/МЕ | копий/МЕ | HBV,HCV,HDV - МЕ/мл ВИЧ - копий/мл | статус
|  | Срок годности |  |  |  | 1 | [8 empty] | Эффективность Е (N: 0,7-1,1)
|  | Файл прибора |  |  |  | 2
|  | Примечания |  |  |  | 3 | [8 empty] | Статус калибровки
4
5
| Параметры постановки |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Калибровочный график - FAM/Green (ВК)
7
|  | Значения калибраторов: |  |  |  | 8
|  |  | ВК (FAM/Green) |  | Спец.(HEX/Yellow) | 9
|  | KB1 |  | KB1 |  | 10
|  | KB2 |  | KB2 |  | 11
|  | Коэффициенты: |  |  |  | 12
|  | Коэффициент C |  |  |  | 13
|  | Коэффициент В (ВКО) |  |  |  | 14
|  | Объем выделения,мкл |  | 1000 |  | 15
|  | Диапазон контрольных образцов |  |  |  | 16
|  | ПКО1 |  |  |  | 17
|  | ПКО2 |  |  |  | 18 | [8 empty] | Калибровочный график - HEX/Yellow (ПКО)
|  | В |  |  |  | 19
20
| Настройки |  |  |  |  | 21
22
|  | ВКОмин , копий/пробу |  | 300 |  | 23
|  | Линейность от |  | 50 |  | 24
|  | Линейность до |  | 10000000 |  | 25
|  |  |  | копий/мл |  | 26
27
28
29
4 | [5 empty] | 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
[8 empty] | 16.38 | 4.8791 | 17.32 | 4.8791
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[7 empty] | k и b | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | R^2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Note on D68: Укажите значения калибраторов
Note on D69: Укажите значения калибраторов
Note on D77: Укажите диапазон коэффициента В
Note on E71: Укажите коэффициент С
Note on E73: Укажите объем выделения в мкл
Note on F68: Укажите значения калибраторов
Note on F69: Укажите значения калибраторов
Note on F77: Укажите диапазон коэффициента В
Note on G80: Выберите нужный набор из выпадающего списка
Рассчитать
Очистить форму